## Certa_Price
Оборудование для автоматизации и диспетчеризации Certa®
Прайс-лист от 05 августа 2020 г.
Тип | Описание | Цена, грн., с НДС
Контроллеры
Simplex 1F | Свободно программируемый контроллер. ЖК дисплей. Крепление на DIN-рейку | 3069
Simplex 100 | Контроллер для управления основными типами приточных систем. ЖК дисплей. Крепление на DIN-рейку | 3996
Simplex 100F | Свободно программируемый контроллер. ЖК дисплей. Крепление на DIN-рейку | 4174
Simplex 200 | Свободно программируемый контроллер. Имеется стандартная программа для управления основными типами приточно-вытяжных систем. ЖК дисплей. Интерфейс RS485. Крепление на DIN-рейку | 5619
Simplex 300 | Свободно программируемый контроллер. ЖК дисплей. Интерфейс RS485. Крепление на DIN-рейку | 6981
Atom 21 | Свободно программируемый контроллер, бескорпусной. Без дисплея. Крепление на DIN-рейку. Два интерфейса RS485. Протокол ModBus RTU Master/Slave | 3958
Панель управления
MTP 32 | Настенный сенсорный пульт для управления системами вентиляции и кондиционирования. TFT-дисплей 3.2”. Интерфейс RS485. Протокол ModBus RTU Master. | 3873
Регуляторы
VARIO 2V40 | Симисторный ШИМ-регулятор калорифера трехфазный, с аналоговым (0-10В) или дискретным (5V DC) управлением. Макс. ток 40А. Монтаж на воздуховод | 2621
VARIO 2D40 | Симисторный ШИМ-регулятор калорифера трехфазный, с аналоговым (0-10В) или дискретным (5V DC) управлением. Макс. ток 40А. Щитовой монтаж | 3118
Устройства связи с объектом
MIO RS-8UI.8DI | Устройство связи с объектом. 8 дискретных входов (сухой контакт) и 8 универсальных входов (сухой контакт, Pt1000, 0-10V). Интерфейс RS485, протокол ModBus RTU | 2756
MIO RS-8DI.6DO | Устройство связи с объектом. 8 дискретных входов (сухой контакт) и 6 дискретных выходов (полупроводниковое реле 24 В, 0.15 А). Интерфейс RS485, протокол ModBus RTU | 3301
MIO ADI-1 | Устройство связи с объектом. 8 дискретных входов (сухой контакт + подсчет импульсов) и 8 универсальных входов (сухой контакт, Pt1000, NTC10k, 0-10V). Интерфейс RS485, протокол ModBus RTU | 3330
Датчики
HM2R | Комнатный датчик влажности. Измерение влажности в помещении (0 - 100 %). Выход 0...10 В | 1729
HTM2R | Комнатный датчик влажности и температуры. Измерение влажности в помещении (0 - 100 %). Выходы: H - 0...10 В; T - Pt1000 (или NTC-10k) | 1864
HM2A | Канальный датчик влажности. Измерение влажности воздуха в канале воздуховода (0 - 100 %). Выход 0...10 В | 2102
HTM2A | Канальный датчик влажности и температуры. Измерение влажности воздуха в канале воздуховода (0 - 100 %). Выходы: H - 0...10 В; T - Pt1000 (или NTC-10k) | 2237
TeS-A2-Pt1000 | Датчик температуры. Среда измерения - наружный воздух. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений ­40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000 | 482
TeS-A2-NTC10k | Датчик температуры. Среда измерения - наружный воздух. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений ­40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k | 331
TeS-A2-L-Pt1000 | Датчик температуры (упрощенный). Среда измерения - наружный воздух. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений ­40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000 | 348
TeS-A2-L-NTC10k | Датчик температуры (упрощенный). Среда измерения - наружный воздух. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений ­40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k | 218
TeS-A3-Pt1000 | Датчик температуры. Среда измерения - воздух в помещении. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений ­40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000 | 537
TeS-A3-NTC10k | Датчик температуры. Среда измерения - воздух в помещении. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений ­40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k | 447
TeS-A11-Pt1000 | Датчик температуры. Среда измерения - воздух. Тип монтажа - в канал. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип исполнения - без клеммной коробки. Тип чувствительного элемента: Pt1000 | 416
TeS-A11-NTC10k | Датчик температуры. Среда измерения - воздух. Тип монтажа - в канал. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип исполнения - без клеммной коробки. Тип чувствительного элемента: NTC10k | 322
TeS-A12-Pt1000 | Датчик температуры. Среда измерения - воздух. Тип монтажа - в канал. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип исполнения - с клеммной коробкой. Тип чувствительного элемента: Pt1000 | 659
TeS-A12-NTC10k | Датчик температуры. Среда измерения - воздух. Тип монтажа - в канал. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип исполнения - с клеммной коробкой. Тип чувствительного элемента: NTC10k | 534
TeS-W11-Pt1000 | Датчик температуры. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений ­40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000. | 415
TeS-W11-NTC10k | Датчик температуры. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений ­40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k | 331
TeS-W12-Pt1000 | Датчик температуры. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений ­40...+80 °С. Тип исполнения - с клеммной коробкой. Тип чувствительного элемента: Pt1000 | 762
TeS-W12-NTC10k | Датчик температуры. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений ­40...+80 °С. Тип исполнения - с клеммной коробкой. Тип чувствительного элемента: NTC10k | 644
TeS-W21-Pt1000 | Датчик температуры. Высокотемпературный. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений ­30...+150 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000 | 593
TeS-W21-NTC10k | Датчик температуры. Высокотемпературный. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений ­30...+110 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k | 487
TeS-W31-Pt1000 | Датчик температуры. Тип монтажа - погружной. Диапазон измерений ­40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000 | 341
TeS-W31-NTC10k | Датчик температуры. Тип монтажа - погружной. Диапазон измерений ­40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k | 235
BS-60 | Погружная латунная гильза. Длина погружной части L=60мм. Диаметр внешней резьбы 1/4'' | 233
A-BS | Футорка для BS-60. Диаметр внешней резьбы 1/2'', диаметр внутренней резьбы 1/4'' | 20
КПТ-8 | Термопаста для накладных датчиков, туба 17 г | 40
Сигнализаторы уровня жидкости и управление насосами по уровню
LS4 | Сигнализатор уровня жидкости (или затопления) четырехканальный. Крепление на DIN-рейку | 1272
ALS-3 | Сигнализатор уровня жидкости трехканальный с функцией управления насосом | 1803
Преобразователи, конвертеры
USB-RS485 | Конвертер RS485/USB | 1474
AD4 | Аналогово-дискретный преобразователь. Аналоговый вход 0…10В - 1шт. Дискретные выходы (оптореле) - 4 шт. | 1102
DA4 | Дискретно-аналоговый преобразователь. Дискретный вход - 4 шт. Аналоговый выход 0…10В - 1 шт | 860
Блоки питания, стабилизаторы, реле
PS-24 | Стабилизатор ~24 В/=24 В, 10 Вт | 408
| Стабилизатор ~24 В/=12 В, 2 Вт | 408
| Стабилизатор ~15 В/=12 В, 8 Вт | 408
ИБП | Импульсный блок питания, ~220В/=24 В, 7.5 Вт | 827
РП-1к | Однопороговое (2-3В), вход: 0..10 В (2мА); выход: 1 дискретный, 300мА | 328
РП-2к | Двухпороговое (2-3;6-8В), вход: 0..10 В (2мА); выход: 2 дискретных, 300мА | 387
ООО "Церта"
пр. Мира, 4, офис 302,
г. Киев, Украина, 02105
тел./факс: +38 (044) 292-11-66
e-mail: office@certa.com.ua
web: www.certa.com.ua